Puissance de la batterie chaude de la CTA : 11 kW (sans surpuissance, si 20% de surpuissance : 13,2 kW)

Puissance du PCBT de l’église : 11,323 kW

Puissance du chauffage du logement : 1,86 kW (20% de surpuissance)

Puissance du chauffage de la salle de réunion : 4,98 kW (20% de surpuissance)

Puissance pour le préparateur ECS : 3 kW

Puissance maximale : 32,2 kW (et 34,4 kW si surpuissance sur la batterie chaude).